## ГВС
Таблица 1а
Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
за 2017 год
Показатели надежности и бесперебойности | Показатели качества горячей воды |  | Показатели эффективности использования ресурсов
Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед. в год/км | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества, горячей воды, % | Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть, % | Удельное количество ТЭ, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м
0.86207 | 47.9167 | 37.5 | 0.44895 | 0.064725 | ЗС
|  |  |  | 0.065794 | УП ЖКХ
|  |  |  | 0.062025 | ОС