## ТЭ
Таблица 1
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2017 год
Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, т.у.т./Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь
на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед.в год/км | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед.в год/Гкал/час |  | при передаче тепловой энергии, Гкал/кв.м | при передаче теплоносителя, тонн/кв.м | при передаче тепловой энергии, Гкал/год | при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год
1.0938 | - | - | 3.8344 | 3.7546 | 19253.54 | 18852.84